**Уровень нормативных потерь**

П. 2.3.2 В рамках заключенного договора с подрядной организацией   
ООО « Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в южно-волжском регионе» произведен расчет норматива технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям АО «ДВЭУК» на 2017 г., который составил – 9,39%. Экспертное заключение по расчету норматива технологических потерь направлялось на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации, при этом на заявление поступил ответ, что нормативы потерь для территориальных сетевых организаций утверждены приказом Минэнерго России от 30 сентября 2014 г. № 674 в соответствии с которым потери составляют - 6,08 %.