АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2016 года

03.02.2016  07 ч. 23 м. (время местное) аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» (Л-234) причина не классифицирована. Ликвидация аварийного режима 06.02.2016 08 ч. 39 м. (время местное).

14.02.2016  13 ч. 09 м. (время местное) аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» (Л-234) нарушение целостности полимерного изолятора (пробой). Заменен полимерный изолятор. Ликвидация аварийного режима 21.02.2016  13 ч. 29 м. (время местное).

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.