АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2017 года

2Т ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» течь масла с предохранительного клапана, вывод в ремонт 10ч. 02 мин. 15.03.2017 по настоящее время.

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.