АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2018 года

1. Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 15-35 03.01.2018 аварийное отключение по 16-20 03.01.2018, 20-44 03.01.2018 аварийное отключение по 19-24 08.01.2018, 23-30 10.01.2018 аварийное отключение по 18-03 08.01.2018, причины аварийного отключения не выявлены.

2. Л-242 ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» 11-18 – 11-21, 13-08 – 13-24 22.01.2018 аварийное отключение, 11-33 – 20-08 24.01.2018 вывод в ремонт (разрушен конденсатор связи ф.С, шлейф висит отдельно от конденсатора).

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.