АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2018 года

- 21.05.2018 14-50 на ПС «Городская»: откл. В-231 (Л-231 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская»), 1ст. ТЗНП, УРОВ на себя 15-01 РПВ (+) аварийное отключение. Причина – порывы ветра;

- 25.06.2018 15-39 аварийное отключение ВЛ 220 кВ «НПС-12 – НПС-13» (Л-246), ТЗНП 1 ступень. 16-15 РПВ (+). Причина – угрожающая поросль (замечание устранено).

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.