АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2016 года

12.08.2016  18 ч. 58 м. (время местное) аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» (Л-231), действие ВЧ защиты, причина не классифицирована. Ликвидация аварийного режима 12.08.2016 19 ч. 05 м. (время местное).

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.