АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2017 года

- ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» аварийное отключение (погашение всей ПС)  с 11-12 по 13-11 29.08.2017, выяснение причин.

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений 11200,28 кВт*ч.