АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2016 года

Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» аварийное отключение, вывод в ремонт с 15ч. 30мин. 11.12.2016 по 20ч. 00мин. 16.12.2016;

Л-231 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» аварийное отключение, вывод в ремонт с 10ч. 24мин. 22.12.2016 по 13ч. 30мин. 26.12.2016;

Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» ВОЛС – повреждение, отсутствие телеизмерений, канала связи на ПС «Пеледуй» с 20ч. 00мин. 27.12.2016 по настоящее время (30.12.2016).

Причины вышеуказанных аварийных отключений не выявлены, в данное время производится расследование совместно с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.