АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2017 года

- Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 15-21 20.12.2017 аварийное отключение по 18-49 24.12.2017, причины аварийного отключения не выявлены.

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.