**Информация об установленной мощности генерирующего оборудования, об объеме производства электрической энергии, об удельном расходе условного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии, о фактических расходах на производство 1 кВт·ч электрической энергии**

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» мини-ТЭЦ «Океанариум» за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование | Значение |
| 1 | Установленная мощность | 13,2 МВт |
| 2 | Объем производства электрической энергии | 0,681 млн кВт\*ч |
| 3 | Удельный расход топлива на 1 кВт\*ч | 189,56г/кВт\*ч |
| 4 | Фактические расходы на производство 1 кВт\*ч электрической энергии | 77,18 Руб./кВт\*ч |

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» мини-ТЭЦ «Северная» за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование | Значение |
| 1 | Установленная мощность | 3,6 МВт |
| 2 | Объем производства электрической энергии | 0,0 млн кВт\*ч |
| 3 | Удельный расход топлива на 1 кВт\*ч | 0,0 г/кВт\*ч |
| 4 | Фактические расходы на производство 1 кВт\*ч электрической энергии | 0 Руб./кВт\*ч |

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» мини-ТЭЦ «Центральная» за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование | Значение |
| 1 | Установленная мощность | 33 МВт |
| 2 | Объем производства электрической энергии | 2,471 млн кВт\*ч |
| 3 | Удельный расход топлива на 1 кВт\*ч | 171,46 г/кВт\*ч |
| 4 | Фактические расходы на производство 1 кВт\*ч электрической энергии | 77,18 Руб./кВт\*ч |