Сводные данные об аварийных отключениях за 2018 год

по Якутскому району электрических сетей

АО «ДВЭУК»

Январь

1. ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй №1 с отпайкой на ПС НПС-11 (Л-234):

- в 15-35 03.01.2018 аварийное отключение, включена в 16-20 03.01.2018;

- в 20-44 03.01.2018 аварийное отключение, включена в 19-24 08.01.2018;

- в 23-30 10.01.2018 аварийное отключение, включена в 23-31 10.01.2018.

2. ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск (Л-242):

- в 11-18 22.01.2018 аварийное отключение, включена в 11-21 22.01.2018;

- в 13-08 22.01.2018 аварийное отключение, включена в 13-24 22.01.2018;

- в 11-33 24.01.2018 аварийное отключение, включена в 20-08 24.01.2018.

Февраль

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Март

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Апрель

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Май

1. ВЛ 220 кВ Районная – Городская (Л-231):

- в 14-50 21.05.2018 аварийное отключение, включена в 15-04 21.05.2018.

Июнь

1. ВЛ 220 кВ НПС-12 – НПС-13 (Л-246):

- в 15-39 25.06.2018 аварийное отключение, включена в 16-15 25.06.2018.

Июль

1. ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск (Л-242):

- в 07-09 10.07.2018 аварийное отключение, включена в 07-38 10.07.2018.

Август

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Сентябрь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Октябрь

1. ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск (Л-242):

- в 17-07 17.10.2018 аварийное отключение, включена в 22-05 19.10.2018.

Ноябрь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Декабрь

1. ВЛ 220 кВ Районная – Городская (Л-231):

в 10-30 01.12.2018 аварийное отключение, включена в 17-04 02.12.2018.