| Период | Объект | Дата аварийного отключения | Дата включения объекта в работу | Причина аварии | Мероприятия по устранению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| февраль |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| март |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| апрель |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| май |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| июнь |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| июль |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| август |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| сентябрь |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| октябрь |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| ноябрь |  |  |  |  |  | Аварийные отключения отсутствуют |
| декабрь | ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» | 20.12.2015 | 21.12.2015 | обледенение проводов и изоляторов | очистка |  |
|  |  | 30.12.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства