АО «ДВЭУК»

Информация  об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2015 года

по объектам генерации о. Русский.

16.09.2015 произошло отключение ГТУ-2 мини-ТЭЦ «Центральная» действием технологической защиты «Высокое напряжение заземления (64G)». Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения отсутствует.