**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)**

**ОАО «ДВЭУК» ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

**Потребитель:** любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, (далее по тексту – Правила технологического присоединения).

**Порядок определения стоимости услуг (процесса):** по индивидуальному проекту.

**Условия оказания услуг (процесса):** сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил технологического присоединения и наличии технической возможности технологического присоединения.

**Порядок оказания услуг (процесса):** поэтапный.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Содержание / Условия этапа** | **Форма предостав-ления** | **Срок предоставления** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | Подача Заявки юр. лицом на технологическое присоединение и прилагаемые к ней документы, предоставленные заявителем. | Направление заявителем в сетевую организацию письменной заявки на технологическое присоединение и необходимой документации в соответствии с п. 10 Правил технологического присоединении. Заявка должна содержать сведения, указанные в п. 9 – п. 14 Правил технологического присоединения. | Письменное заявление заявителя. | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении. | Правила техно-логического присоединения энергопринима-ющих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постанов-лением Прави-тельства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Заключение договора на технологическое присоединение. | Рассмотрение сетевой организацией заявки на технологическое присоединение, проверка прилагаемой документации.  Направление заявителю для подписания заполненный и подписанный проект договора и технические условия. |  | В случае осуществления технологического присоединения по инди-видуальному проекту - в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологи-ческое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. |
| 3 | Мероприятия по технологическому присоединению. | Осуществление сторонами мероприятий по технологическому присоединению:  1. подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями;  2. акт согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил технологического присоединения);  3. разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;  4. разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;  5. выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией;  6. проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;  7. при необходимости - осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления;  8. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата. |  | 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил технологического присоединения, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;  1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон;  2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашение сторон. |
| 4 | Составление актов | Составление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения. |  | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению. |